附件1

采购需求书

本项目属于服务类项目，中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

《采购需求》中标注有“★”的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效；标注有“▲”的条款为重要技术要求，相应程度将影响技术得分。

- 一、项目概况

- 1.1 项目名称

中山市口腔医院人事档案库房建设项目

- 1.2 采购人

中山市口腔医院

- 1.3 项目总体目标

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强和改进新形势下档案工作

的意见》，提出要加大安全保密检查力度，建立健全人防、物防、技防三位一体

的档案安全防范体系；建立完善档案安全应急管理制度，把各级各类业务档案管

理部门列入重点保护范围。

同时，人事档案库房是保管人事档案的重要场所，库房环境的优劣对人事档

案的保管起到关键性作用。按照“安全、实用、智能、节约”的原则，进行人事

- 档案库房建设工作，以保证人事档案工作的正常有序开展。

- 1.4 服务地点

采购人指定的服务地点

- 二、项目预算

- 本项目预算为人民币99500元

- 三、服务期限

- 签订合同之日起1个月内完成中山市口腔医院人事档案库房建设。

- 四、建设依据

- 国家、行业和地方有关标准、规范，包括以下但不限于：《中华人民共和国档案》《中华人民共和国保守秘密》《机关档案管理规定》《档案馆温湿度管理暂行规定》《档案库房技术管理暂行条例》《档案馆建设标准（2008）》

- 说明：以上标准如有更新版本标准出现时以最新版标准为准。

- 建设内容要求

- 5.1 建设内容★

| 产品模块 |  |  | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储备份系统 | 回转柜 | RFID实时监控盘库智能档案柜 | 需可实现功能： 1.可定位档案 2.实时自动盘点在柜档案 3.多台上位机联网管理档案、数据库射频标签管理档案 4.档案管理报表打印 5.运行状态显示 6.运行日志记录 7.光电安全保护 8.手动/自动走层 9.应急手摇功能 10.缓起缓停装置 11.触摸屏 12.自动门 13.运行方式：机械手动；电动按钮手动；触摸手动；单机自动；联机实现多台档案柜同时控制。 14.安全及保护装置 15.标准柜体长：1845*宽1290*高2370mm 16.至少可存放5.5cm档案盒240本 | 台 | 1 |
|  |  | RFID标签 | 档案标签 | 识别，并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 | 张 | 200 |
| 2 | 控制显示系统 | 综合控制台 | 管理机 | CPU：≥I7-10700F； 内存：≥16G ； 硬盘：≥1T机械+256G ssd；显卡：显存≥4G； 显示屏： ≥27寸； 配备鼠标键盘。 | 台 | 1 |
| 3 | 安防控制系统 | 门禁管理系统 | 门禁管理软件 | 1.可管理100 个人员的门禁数据。 2.建立在多级管理角色上的权限管理，能保证用户数据的保密性。 3.具有反潜功能。 4.韦根格式、互锁功能、联动功能、首卡常开功能、多卡开门功能、远程开门、关门、实时监控。 | 台 | 1 |
|  |  |  | 门禁控制器 | 1.用户容量：100 用户卡、100000 条存储记录； 2.通讯方式：TCP/IP/RS485 控制类型：单门双向； 3.开门类型：进出门都刷卡、进门刷卡出门按钮 操作系统：XP、WIN7、WIN8、WIN10 软件版本：简体中文、英文； 4.数据库兼容：Access 和 SQL； | 台 | 1 |
|  |  |  | 指纹机 | 1.操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 2.显示屏：5 英寸 LCD 触摸屏，分辨率 480*800 3.摄像头：200 万像素广角宽动态摄像头； 4.可刷卡类型：13．56MHz，Mifare； 5.刷脸验证时间 1：N 人脸比对时间1S/人； 6.人脸指纹容量：3000 张人脸和5000 枚指纹； 7.存储容量：5000 张卡和 10 万条事件记录； | 台 | 1 |
|  |  |  | 磁力锁 | 1.明装型，通电上锁、单门 2.锁状态信号 NO/NC 输出、LED 提示 3.适用于 90 度开的任何有框门 4.电压：DC12V/24V 输入 5.工作电源：1000mA/500mA 6.抗拉力：2*300KG | 台 | 1 |
|  |  |  | 出门按钮 | 性能：最大耐电流 6A 电压 250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用。 | 台 | 1 |
|  |  |  | 门禁备开设备 | 1.输入电压DC12V 2.信号传输距离大于100米 3.主板输出信号NC/NO（带电压） 4.电流大小：主板150毫安 5.密码位数：4-10位 6.温度范围：-10~50摄氏度 7.功能：备开是一个辅助开门的设备，当门禁系统出现故障不能打开时，可以通过备用开门设备输入正确的预设密码打开门禁 | 个 | 1 |
|  |  |  | 破开开关 | 1.消防配件，防火 ABS 阴燃外壳，玻璃开关， 红色、绿色可选 2.额定电源：12/24VDC/220VAC 可选工作电流 10W | 台 | 1 |
| 4 | 环境监控系统 | 温湿度监控系统 | 数字式温湿度传感器 | 1.测量范围：温度：-40～120℃ 湿度：0～100%RH； 2.误差：P 精度； 3.输出信号：4～20mA 0～10V RS485 以太网输出； 4.负载电阻：电流型500Ω 电压型10kΩ ； 5.供电电源：18～30V DC； 功率：1W。 | 个 | 1 |
|  |  |  | 电源 | 产品规格 12V8.5A，工作电压 176-264VAC，无故障工作时间100000小时 | 个 | 1 |
|  |  |  | 除湿机 | 1.除湿量（30℃.RH80℅）150升/天 2.适用面积（m2）100-300空气循环量900m3/h 3.额定功率/电流1600W/7.5A 4.使用环境5℃-35℃ | 台 | 1 |
|  |  | 消毒灭菌 | 臭氧消毒机 | 电源：220V±10V 50HZ 工作时间：0.5h-2h，遥控任选 臭氧：①功率140W；②臭氧产量：7000mg/h 负离子：①电流 <20 mA; ②浓度 ≥6×106PCS/CM3 | 台 | 1 |
|  |  |  | 档案消毒柜 | - 采用臭氧消毒杀菌和中药蒸薰杀虫技术相结合。 - 微电脑程序自动控制，人工智能。 - 灭菌杀虫、消杀率高，环保高效无毒，无二次污染，无死角。 - 柜体全钢结构，外形美观和谐。 - 适用于档案文件、图书、文物等的灭菌杀虫。 额定电压：220V 50HZ 额定功率：80W 总容量：160L 物架承载重量：10kg/格 臭氧发生量：1000mg/h 杀虫剂：一包/次 工作模式：三种20min 40min 80min 加热蒸薰温度：≤45℃ | 台 | 1 |
| 5 | 其他 |  | 驱鼠器 | 采用现代微电子技术手段,间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波 1.电源电压：AC220V/50HZ. 2.消耗功率：小于15W 3.频率范围：极低频电磁波0.8HZ----8HZ间歇:160秒 超声波20---55KHz/35KHz间歇:80秒 | 个 | 1 |

- 5.2特别说明：

- 以上采购清单中所列明的规格或技术要求，涉及的供应商或产品并非特定供应商或是特定产品，而是参照或相当于这些供应商或产品的技术标准和要求。

- 以上采购清单中所列明的技术参数并非固定值，而是相当于或者优于该技术参数。

- 六、项目实施要求★

- 按照本项目工期要求对人员、设备和布置场地进行合理规划，至少包括以下内容：

- 项目组织要求

- 成交供应商应建立适应本项目建设需要的组织机构，保证项目工作的顺利完成。需设定项目工作责任人，负责实施现场工作管理与协调，主动及时同采购方协商解决有关问题。

- 安全要求

- （1）成交供应商应制定恰当的措施，确保采购方项目信息安全。

- （2）成交供应商项目实施人员需签订保密责任书和承诺书，如故意或者过失泄露秘密，除承担违约责任外，还应承担相应的法律责任。

- 货物要求

- 货物的设计、制造应遵照行业的现行规范和标准。选用的设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理。

- 所有货物及辅材必须是未使用过的，是用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当、配置合理。产品因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由中标单位负责解决并承担费用。

- 设备具有较好的使用效果，质量保证，措施完善，符合国家相关标准。

- 产品设备签收。设备签收由采购人组织实施，中标单位必须按照合同要求，将货物送到指定地点，完成安装任务，由采购人对设备进行验收。

- 七、服务要求★

- 7.1 服务人员要求

- 为使项目按质、按量。按时及有序实施，投标人应指派固定的团队为本项目提供专业服务，服务团队成员不得少于3人。

- 投标人应提供以上人员相关证明资料复印件并加盖公章，并提供以上人员在本公司任职的有效外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，事业法人的相关人员应提供该单位的相关证明）复印件。

- 7.2 进度要求

- 项目工期要求：成交单位必须在合同签订后10个工作日内，完成人员的配备，并进场开展项目工作，1个月内完成库房建设及验收工作。不能按期完成作业的，中标人按合同约定承担相应责任。

- 7.3 验收要求

- 货物若有国家标准，按照国家标准验收；若无国家标准按照行业标准验收，为原生产厂家制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，出厂合格证，序列号，包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，所有随设备的附件必须齐全。

- 成交供应商应将关键设备的用户手册，保修手册，有关单证资料及配备件，随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 采购人组成验收小组按国家有关规定及规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担，否则鉴定费由成交供应商承担。

- 验收依据：

- 合同文本、招标文件、投标文件。

- 国内相应的标准规范。

- 八、培训要求

- 设备安装调试合格后，成交供应商应对用户有关人员进行培训，培训内容涉及设备的性能、使用和日常维护等方面，直至采购方有关人员达到应知应会，能够熟练操作的程度为合格标准。

- 售后服务

- 项目验收合格后保质期限为2年，项目集中实施阶段和质保期内要求：

- 硬件（含第三方软件）质保期按照产品原厂保修规定执行，在原厂保修期过后由中标人提供库房设备及相关软硬件免费保养维修升级服务。

- 在质保期内，如中标人提供的项目交付成果有缺陷，或项目的性能和质量不符合要求时，中标人应及时排除缺陷、替换或更换出现故障的交付成果，相关费用由中标人承担。

- 质保期内，如发现非人为因素导致的产品质量问题供货商应无条件退还，质保期和免费维修期相应顺延。

- 提供7*24小时电话相应，6小时内到达现场并修复；故障原因在8小时内无法排除的，中标人应在1个工作日内提交解决方案；对于维修期超过2天的产品应提供备用件供采购人使用。

- 售后服务包括服务承诺、服务管控、运维保障技术服务、售后流程。

- 十、商务要求▲

- 10.1 投标人企业综合实力

- 投标人具备有效的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书。

- 10.2 产品认证

- 投标人提供的产品具有“回转柜”相关专利证书

- 10.3 软件著作权证书情况

- 投标人取得国家版权局办法的档案库房监测、只能库房管理、档案库房RFID管理相关的软件著作权登记证。

- 10.4 服务团队要求

- 拟投入本项目的项目人员应具备人社部门办法的系统集成项目管理工程师证书。

- 10.5 投标人专业能力

- 投标人应具有CMMI资质及ITSS信息技术服务运行维护资质。

- 10.6 付款方式

- 本项目计划分两期支付，具体支付方式和时间如下：（最终以合同约定为准）

- 首期款：签订合同后，中标人书面提交支付申请函及拟支付金额等额的符合采购人财务管理要求的相应发票，才古人自收到发票后10个工作日内支付约战合同总金额的70%（以最后中标价计算）。

- 尾款：项目最终验收后15个工作日内，中标人书面提出支付申请函及拟支付金额等额的符合采购人财务管理要求的相应发票，采购人自收到发票后10个工作日内支付约占合同总金额的30%（以最后中标价计算），但不超过本项目当年预算。

- 项目实际支付总金额按采购成交总金额计算，项目支付计划按合同约定执行，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延

- 迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的医务作为中标人付款的条件。

- 十一、评审办法和标准

- 11.1 评审方法

- 本次评审采用综合评分法。评审小组按照《评审因素及分值分配表》进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。综合评分相等时，以报价得分由高到低顺序排序；报价相等的，按技术指标优劣顺序排列。

- 11.2 评审因素及分值分配表

| 序号 | 评分因素 | 评价指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （10分） | 评标委员会对资格性审查及符合性审查合格的响应文件进行价格评议，满足询价文件要求且响应价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的响应报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价分=(评标基准价／投标报价)×10分 |  | 10 |
| 2 | 商务部分 （35分） | 投标人企业综合实力 | 投标人具备有效的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书。认证范围：信息系统集成相关内容，每提供1份，得2分，满分6分。 注：提供认证证书复印件并须同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已暂停、失效或撤销的该项不得分。 | 6 |
| 3 |  | 产品认证 | 投标人提供的产品具有“回转柜”相关专利证书的，得3分。 注：提供证书证明材料复印件加盖投标人公章。 | 3 |
| 4 |  | 软件著作权证书情况 | 投标人取得国家版权局颁发的档案库房监测、智能库房管理、档案库房RFID管理相关的软件著作权登记证的，每提供一项得2分，满分6分。 注：以上3类软著类型每类最高得一分，不重复计分。提供证书证明材料复印件加盖投标人公章。 | 6 |
| 5 |  | 服务团队资质 | 根据拟投入本项目的项目人人员的有效资质情况进行评分： 1.具备人社部门颁发的系统集成项目管理工程师证书（中级及以上）的，得2分，满分4分。 注：须提供项目负责人的相关证书复印件和在投标人单位缴纳的社保证明文件复印件（提供自2024年1月以来任意一个月的本单位的社保证明，如企业当地社保管理部门关于社保证明另有规定的，须随社保证明附相关规定条文）。以上资料没有提供或提供不齐不得分。 | 4 |
| 6 |  | 投标人专业能力 | 1.投标人具有CMMI 4级以上（含4级）资质的得3分；CMMI 2级以上（含2及）资质的得2分；CMMI 1级资质的得1分；未提供，得0分。 2.投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准3级及以上资质得3分；3级以下（不含3级）得1分；未提供，得0分。 本项满分6分。 注：提供有效证书证明材料复印件加盖投标人公章。 | 6 |
| 7 |  | 同类项目经验 | 提供投标人2021年1月1日至今同类项目业绩证明材料（同类项目业绩应包含智能档案柜、门禁设备、温湿度设备及消毒灭菌设备等内容，否则不得分）。每提供一项得2分，最多得10分。 （须提供合同关键页作为业绩证明材料，如合同首页、内容页、合同金额页、盖章页等，无签字或盖章的不得分，要求复印件加盖公章） | 10 |
| 8 | 技术部分 （55分） | 需求分析 | 对应需求书的“项目概况”进行分析理解，对投标人提供的本项目需求分析，进行评分： 1.需求分析透彻，整体理解清晰，完全满足或者优于采购需求，得5分； 2.需求分析深入但不够透彻，大致理解清晰，基本满足采购需求，得3分； 3.需求分析不够清晰，不太理解相关内容或其他情况，得0分。 | 5 |
| 9 |  | 项目建设方案 | 对应需求书“建设内容要求”，对投标人提供的项目建设方案进行评审。 1.方案完全满足且优于采购需求的，得10分； 2.方案完全满足采购需求的，得5分； 3.方案不能完全满足采购需求的，得0分。 | 10 |
| 10 |  | 项目实施方案 | 对应需求书“项目实施要求”，对投标人提供的项目实施方案进行评审。 1.方案完全满足且优于采购需求的，得10分； 2.方案完全满足采购需求的，得5分； 3.方案不能完全满足采购需求的，得0分。 | 10 |
| 11 |  | 服务方案 | 对应需求书“服务要求”，对投标人提供的服务方案进行评审。 1.方案完全满足且优于采购需求的，得10分； 2.方案完全满足采购需求的，得5分； 3.方案不能完全满足采购需求的，得0分。 | 10 |
| 12 |  | 培训方案 | 对应需求书“培训要求”，对投标人提供的培训方案进行评审。 1.方案完全满足且优于采购需求的，得10分； 2.方案完全满足采购需求的，得5分； 3.方案不能完全满足采购需求的，得0分。 | 10 |
| 13 |  | 售后服务方案 | 对应需求书“售后服务”要求，对投标人提供的售后服务方案进行评审。 1.完全满足并优于采购需求，得10分； 2.完全满足采购需求，得5分； 3.不能完全满足采购需求，得0分。 | 10 |
| 合计100分 |  |  |  |  |