附件1

用户需求书

一、总则

- 1.项目名称：中山市口腔医院检验设备测试试剂采购项目

- 2.预算总额：30000.00元，最高上限价为30000.00元。

二、采购人现有主要设备一览表及耗材清单

| 设备名称 | 设备型号 | 所需试剂品目 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动血型分析仪 | 艾德康/Blozer72 | ABO正反定型和RhD定型检测卡(柱凝集法) | 12卡/盒 | 12卡/架×1架 | 盒 | 1 |
|  |  | 血型分析稀释液2号 | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 全自动凝血分析仪 | 迈克/H2600 | 纤维蛋白原检测试剂盒 (Clauss法) | 试剂1 2.0mlx5试剂2 25m1x1 | Fib液体 | 盒 | 1 |
|  |  | 血凝质控血浆 | 1.0mL×5 | CQC:水平1:1.0mL×5 | 盒 | 1 |
|  |  | 血凝质控血浆 | 1.0mL×5 | CQC:水平2:1.0mL×5 | 盒1 |  |
|  |  | 凝血分析仪用样本稀释液 | 20mL×12 | 样本稀释液：20mL×12 | 盒 | 1 |
|  |  | 凝血分析仪用清洗液A | 200mL×2 | 清洗液A:200mL×2 | 盒 | 1 |
|  |  | 凝血分析仪用清洗液B | 20mL×12 | 清洗液B:20mL×12 | 盒 | 1 |
|  |  | 全自动凝血分析仪用反应杯 | 1000×6盘/箱 | 反应杯：1000个/盘，6盘/箱 | 箱 | 1 |
|  |  | D-二聚体测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | R1:6.0mL×5 R2:3.0mL×5 | DD:R1 6.0mL×5 R2 3.0mL×5 | 盒 | 1 |
|  |  | D-二聚体校准品 | 1-6:0.5mL×6 | D-Dimer.CaL: 0.5mL×6 | 盒 | 1 |
|  |  | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)FDP | R1:5.0mL×5 R2:5.0mL×5 | FDP:R1 5.0mL×5 R2 5.0mL×5 | 盒 | 1 |
|  |  | 纤维蛋白(原)降解产物校准品 | 1-4:0.5mL×4 稀释液：4.0mL×1 | FDP.Cal: 校准1～4:0.5mL×4 稀释液：4.0mL×1 | 盒 | 1 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | 迈克/i820 | 免疫分析仪用底物液 | 底物液A:500ml×1 底物液B:500ml×1 | 500ml×2 | 盒 | 1 |
|  |  | 清洗缓冲液 | 250ml×2/盒 |  | 盒 | 1 |
|  |  | 反应杯 | 2496个/箱(24盒 ×104个/盒) |  | 箱 | 1 |
|  |  | 特殊清洗液 | 60ml×2 |  | 盒 | 1 |

- 三、商务要求

- （一）报价要求

- 1.本项目总报价最高上限价30000.00元，报价高于本项目最高上限价的为无效报价。

- 2.供应商报价应包括标的货物、税费、运费、保险费、仓储费、质保、售后服务等全部费用。报价以人民币为货币单位，单价、小计和总价应清楚表达。

- 3.本项目由成交供应商负责本项目需求对成交供应商要求的一切事宜及责任，如果供应商在签署合同后，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商提供，采购人将不再支付任何费用。

- 4.货币：人民币。

（二）交货地点、时间

- 1.交货地点：中山市口腔医院

- 2.交付时间：接到采购人通知后15日内完成供货并交付使用。

- （三）包装及运输

- 1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成试剂在运输过程中有任何损坏、包装破损、变质、丢失等由乙方负责。

- 2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 3.由成交供应商直接派人将试剂运送至采购人指定科室，试剂送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由成交供应商负责。不接受成交供应商以物流或快递等形式发货，否则，采购人将不予签收和验收。

- 4.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

- 5.包装费、运费已包含在合同价内。

6.必须提供冷链配送服务。

（四）质保期

- 1.质量保证

- 1.1试剂有效期：自甲方验收合格之日起计算，不得短于官方质保期的2/3时间。

- 1.2成交供应商保证试剂是原装、未曾开封过的，其质量、规格及技术特征符合采购文件及合同的要求。

1.3如因试剂耗材质量缺陷造成不良后果，由供应商承担责任。

四、结算及付款方式

- 1.合同货物全部到采购人指定科室交付并完成安装，验收合格后成交供应商向采购人提交申请款项支付资料之后30天内，采购人向成交供应商支付100%合同款项。

- 2.本合同款项以人民币通过银行转账方式结算，乙方凭以下资料申请款项支付：

- ①合同复印件；②验收合格报告；③乙方开具对应款项的正规全额发票和对应款项收据。

- 因采购人使用资金需要经过财务审批程序，采购人在前款规定的付款时间为向财务部门提出办理支付申请手续的时间（不含账务部门、支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

五、评审方法

经评审的最低价法：由评审委员会从需求响应方面和价格方面进行综合评审，符合用户需求且报价最低的为排名第一，排名第一的推荐为拟成交供应商。

注：如报价相同时，可根据供货时间、服务便利性等因素择优推荐排名。

### 六、合同订立

- 定标程序：采购人按照评审汇总表确定排名第一的为成交供应商。

- 成交供应商确定后，成交供应商拒绝与采购人签订合同的或者放弃成交资格，采购人可以按照评审汇总表的排序，递补确定排名第二的供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。