## 汇总清单
序号 | 产品名称 | 参考数量 | 参考单价上限（元）
1 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 130000
2 | 荡洗笔 | 5 | 3000
3 | 微动力马达 | 6 | 4000
4 | 微动力 | 1 | 38000
5 | 光固化机 | 2 | 6000
6 | 超骨机（国产） | 1 | 68500
7 | 超声骨刀机（进口） | 1 | 100000
8 | 喷砂超声牙周治疗仪 | 1 | 60000
9 | 洁牙机（综合） | 1 | 60000
10 | 洁牙机（常规） | 1 | 10000
11 | 种植手机 | 10 | 3000
12 | 测量仪 | 3 | 8800
13 | 热充机（切断器） | 3 | 11500
14 | 输血输液加温仪 | 1 | 16000

## 1.半导体激光治疗仪
设备功能需求情况表
产品名称： 半导体激光
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 牙周病系列治疗，牙体组织系列治疗，黏膜病相关治疗
2 | 性能要求 | 牙周袋消毒（牙周病系列治疗），溃疡理疗（黏膜病治疗），美白功能、脱敏治疗（牙体系列治疗），颞下颌关节接触式理疗
3 | 关键指标要求 | 没有额外耗材，或者耗材消毒过程不易损耗
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 备用一条光纤线
2
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 年
2 | 交货期： 天内完成交付

## 2.荡洗笔
设备功能需求情况表
产品名称： 微笑荡洗笔
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 根管荡洗
2 | 性能要求 | 三档功率调节，可预弯，可满足疑难细小弯曲根管荡洗。
3 | 关键指标要求 | 高分子聚合塑料工作尖
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 工作尖（荡洗针）各型号共50支
2 | 保护套100个
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 年
2 | 交货期： 天内完成交付

## 3.微动力马达
设备功能需求情况表
产品名称： 微动力马达
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 拔牙、修复、拆冠
2 | 性能要求 | 可用于任一款马达机，现有啄木鸟和NSK以及牙椅自带彼岸的机
3 | 关键指标要求
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 1:3反角手机3个
2 | 1:4.2 增速马达3个
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 5 年
2 | 交货期： 天内完成交付

## 4.微动力
设备功能需求情况表
产品名称： 微动力
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 拔牙、修复、拆冠
2 | 性能要求 | 可以外接无菌盐水
3 | 关键指标要求
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 1:3反角手机
2 | 1:5增速马达
3 | 1:4.2增速马达
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 5 年
2 | 交货期： 天内完成交付

## 5.光固化机
设备功能需求情况表
产品名称： 光固化机
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围
2 | 性能要求
3 | 关键指标要求
序号 | 配置清单要求（单台）
1
2
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于5 年
2 | 交货期： 天内完成交付

## 6.超声骨刀（国产）
设备功能需求情况表
产品名称： 超声骨刀
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 拔牙，骨开窗，外提
2 | 性能要求 | 可接无菌盐水
3 | 关键指标要求
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 手柄5条
2 | 拔牙工作尖5个
3 | 增隙工作尖5个
4 | 外提工作尖一套
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 5年
2 | 交货期： 天内完成交付

## 7.超声骨刀机（进口）
设备功能需求情况表
产品名称：超声骨刀
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 口腔颌面外科：牙槽骨切开术、牙槽骨整形术、牙槽嵴劈开扩张术、冠延长术、拔牙术等。种植与牙周手术：上颌窦提升（侧面开窗、内提升）、骨切开移植术、骨采集等。
2 | 性能要求 | 可调节功率，用水流量，工作模式
3 | 关键指标要求 | 超声频率≥28Khz
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 超声骨刀主机*1
2 | 电源模块*1
3 | 多功能调节踏板*1
4 | LED工作手柄*1
5 | 蠕动泵及水管*1
6 | 常用型号工作尖*6枚
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于5年
2 | 交货期：30天内完成交付

## 8.喷砂超声牙周治疗仪
设备功能需求情况表
产品名称： 喷砂超声牙周治疗仪
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 龈上喷砂，龈下喷砂
2 | 性能要求 | 喷砂效果明显微创
3 | 关键指标要求 | 一体机
序号 | 配置清单要求（单台）
1
2
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 年
2 | 交货期： 天内完成交付

## 9.洁牙机（综合）
设备功能需求情况表
产品名称： 洁牙机（综合）
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 龈上洁治，龈下刮治
2 | 性能要求 | 微创，弹性好，振动小，舒适化，和PT5性能相同
3 | 关键指标要求 | 可以适配P1小尖
序号 | 配置清单要求（单台）
1
2
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 年
2 | 交货期： 天内完成交付

## 10.洁牙机（常规）
设备功能需求情况表
产品名称： 洁牙机（常规）
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 龈上洁治，龈下刮治
2 | 性能要求 | 固定牙椅上，随机洁牙，无需额外加水，可适配P1小尖
3 | 关键指标要求 | 可调节强度
序号 | 配置清单要求（单台）
1
2
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 年
2 | 交货期： 天内完成交付

## 11.种植手机
设备功能需求情况表
产品名称： 种植手机
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 种植手术
2 | 性能要求 | 能够适配W&H、彼岸种植机
3 | 关键指标要求 | 46230.834
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 20个
2
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 5年
2 | 交货期： 天内完成交付

## 12.测量仪
设备功能需求情况表
产品名称： 测量仪
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围
2 | 性能要求 | 测量准确性高
3 | 关键指标要求
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 唇勾10个
2 | 测量线5条
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于5 年
2 | 交货期： 天内完成交付

## 13.热充机（切断器）
设备功能需求情况表
产品名称： 切断器
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 切断牙胶尖
2 | 性能要求 | 快速加热，保证只有工作尖端发热，安全性高
3 | 关键指标要求
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 携热头10个（后续要上平台，可线上购买）
2
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 5年
2 | 交货期： 天内完成交付

## 14.输血输液加温仪
设备功能需求情况表
产品名称：医用输血输液加温仪
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 有输血输液需求时，对药品和血液能升温到接近人体温度
2 | 性能要求 | 有独立支架，有蓄电功能，全路径加温，双通道加温
3 | 关键指标要求 | 可设置温度、解热温度、加热时间，有高低温报警功能，管径1.8m
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 独立支架，方便放置
2 | 蓄电+充电双功能，方便转运使用
3 | 双通道加温
4 | 适合现有输液器、输血器的管径
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 3 年
2 | 交货期： 30 天内完成交付